[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]广州中医药大学第一附属医院医疗计量器具购买计量检测（校准、检定）
服务采购公告


采购单位：广州中医药大学第一附属医院
项目名称：医疗计量器具购买计量检测（校准、检定）服务项目
项目编号：广中医一院采【2026】112 号

1. 项目概况：我院采购全院医疗计量器具购买计量检测（校准、检定）服务。 
二、采购总限价（人民币）：54.91万元（大写：伍拾肆万玖仟壹佰元整）。
三、资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。
★四、报价要求：
（一）本项目报价为折扣率=      *   %
单品价格=单项采购限价×折扣率（百分率报价）
（二）响应人须执行统一报价折扣率，折扣率适用于项目下全部服务品类，不允许分项目设置多种折扣；本采购项目不对实际采购种类、数量、金额等给予任何性质的承诺，响应人应综合考虑各因素进行报价，自行考虑相应的风险。
★五、设备清单及限价

	序号
	设备名称
	采购限价(元)

	1
	B超机（每源）
	660

	2
	胎儿监护仪（每源）
	774.4

	3
	多普勒胎心音仪（每源）
	774.4

	4
	半导体激光机（每波长）
	492.8

	5
	氦氖激光机（每波长）
	492.8

	6
	CO2激光机（每波长）
	492.8

	7
	YAG激光机（每波长）
	492.8

	8
	氩激光机（每波长）
	492.8

	9
	MRI
	7040

	10
	分光光度计
	396

	11
	酶标仪
	616

	12
	酸度计
	176

	13
	呼吸机
	880

	14
	除颤仪(能量部分)
	1056

	15
	血液灌流计
	1056

	16
	连续性血液净化设备(CRRT)
	2640

	17
	高频电刀
	2200

	18
	麻醉机
	1320

	19
	气腹机
	1760

	20
	输液泵
	528

	21
	注射泵
	528

	22
	药物推注泵
	528

	23
	血液透析机
	1056

	24
	婴儿培养箱
	528

	25
	婴儿辐射保暖台
	528

	26
	生物安全柜
	880

	27
	基因扩增仪(PCR)(全项目)
	3080

	28
	核酸提取仪(全项目)
	2640

	29
	移液器（每个）
	132

	30
	灭菌器
	528

	31
	疫苗储存箱
	352

	32
	医用冰箱
	352

	33
	医用冰箱（双层）
	440

	34
	医用冰箱（三层）
	528

	35
	医用冰箱（超低温）
	528

	36
	药物储存箱
	352

	37
	肺功能仪
	1320

	38
	脉搏血氧仪
	440

	39
	血细胞分析仪
	528

	40
	尿液分析仪
	528

	41
	电解质分析仪
	528

	42
	生化分析仪
	880

	43
	离心机（全项目）
	1584

	44
	纯水机
	528

	45
	显微镜
	299.2

	46
	洁净工作台
	880

	47
	电子体重秤
	264

	48
	数字式温湿度计
	176

	49
	机械式温湿度计
	88

	50
	冰箱温度计
	88

	51
	红外体温计
	264

	其余未列出的非强检类医疗设备供应商进行报价，实际价格以执行为准




[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]六、项目需求书：
（一）技术要求
(1)检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求。
(2)现场校准时应与采购人相关科室协调好合适的时间段进行，不影响临床工作。
▲(3)技术服务人员配置要求：响应人承诺每次安排专门检测技术人员到现场参加检测，出具报告后需至少安排1人负责将检测校准报告录入采购人医疗设备管理系统
(4)技术服务人员资质要求：具有检定/校准人员资格证书或人员上岗证书（提供证书复印件）。
★(5)所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。
(6)所有检测校准报告均需提供纸质版与电子版。
★(7)供应商协助联系法定计量技术机构对采购人强检设备实行强检免收费检测，并配合我院开展强检类设备校准、检定等。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]（8）遵照采购人相关要求，完成计量器具台账登记梳理以及强制检定器具免征备案工作。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]★(9)响应人应具有符合中华人民共和国计量法实施细则并经国家、省、市计量行政主管部门考核合格的相关检定或校准装置，取得在有效期内的相应的计量标准考核证书，响应人至少需提供以下设备的计量标准考核证书(计量标准考核证书上的单位名称必须与响应人名称一致)：包括但不限于“除颤仪”、“呼吸机”、“高频电刀”、“输液泵”、“注射泵”、“血液透析设备”、“婴儿培养箱”、“血细胞分析仪”等。
二、服务要求：
▲（1）需根据医院设备情况制定年度及周期检校计划，按照检校计划进行检校工作，具体检测时工作时间服从医院安排；
（2）在现场检校时应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院管理部门各项规章制度及规定；
（3）在检校过程中如发现问题及时现场指导纠正，工作结束后将检校结果告知科室和设备管理部并填写检校确认单，对于不合格设备通知科室和设备管理部停用并安排及时维修，设备维修后尽快免费复检；
（4）项目进度安排：在签订合同后，需在5个工作日内向采购人负责人提交设备检测时间的具体安排；提交检测时间表后，在采购人审查同意后方可按照检测时间表进行检测。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]▲（5）合同期内，采购人提出的设备计量检测需求，检测时间不超过30个工作日内；检测完成后，需在20个工作日内出具校准报告，并在30个工作日内将电子版报告逐一录入医院系统进行归档。
▲（6）对医院临时性紧急检校要求，2个小时内（含）做出回复，24小时内（含）完成。
（7）在完成周期检校计划及年度检校计划后10个工作日内（含）编写汇总评估分析报告，总结检校情况，根据检校情况为医院建立健全管理制度；
（8）服务响应期：从签订合同起的一年内，采购人需要进行设备计量检测，响应人均需48小时内响应。医院如有特殊检校需求，响应人需予以配合。
（9）保证计量率：在服务时间内，对所服务设备正常计量率承诺保证达到100%。
★（10）响应人需为本项目配置一名项目项目负责人，项目负责人具备注册计量师证书（相关证明材料或承诺函）；
▲（11）检测技术人员在检测过程中意外引起设备故障，需赔偿相应维修费和检定校准费。
（12）响应人需按采购人要求提供检测原始数据，在检测期间接受采购人抽查；
(13) 因采购人设备工作异常而导致设备无法进行计量检测，待设备维修后，再为该设备提供免费计量检测服务并出具符合校准规范的报告。
（14）响应人应该配备有规程或规范规定的标准设备，如：除颤分析仪、血细胞标准物质、高频电刀检测仪、百万分之一天平、血透机检测仪、温湿度试验设备自动检定系统、输液泵注射泵检测仪、呼吸机分析仪、温湿度检定箱、冷镜式露点仪、标准水银温度计、分光光度计标准物质等。
（15）转包分包禁止：严禁转包、分包本项目服务，一经发现，立即终止合同，没收履约保证金，追究违约责任，列入医院采购黑名单。
（16） 保密要求：供应商须严格保密医院诊疗设备数据、科室信息、计量台账等内部资料，严禁擅自外泄、商用。
七、商务要求
（一）质量考核验收标准
1.质量考核验收标准：参考相关校准规范的要求出具仪器设备计量校准证书。
2.考核机制：医院每季度对服务质量进行考核，考核不合格的责令限期整改，连续两次考核不合格，医院有权提前终止合同。考核内容参考附件《广州中医药大学第一附属医院设备计量服务考核表》，具体以实际执行要求为准。
（二）违约金
违约金：
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]①如果响应人提供的“设备检测报告”不符合合同约定或相关校准规范要求，响应人应当赔偿损失（金额为不符合要求的报告数量乘以该报告所属设备的单价）。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]②如果响应人未能按合同约定的服务期限、项目进度出具检测报告，采购人可视情况要求响应人支付违约金，无故推迟交货者，须向采购人支付合同金额的10%的违约金。
③响应人在支付违约金后，还应当履行应尽的义务。若违约金不足以弥补采购人损失的，响应人应另行赔偿损失。
④响应人不能按照合同约定提供服务，给采购人造成损失的，响应人应承担全部责任，对采购人造成损失作出赔偿；如严重者，采购人经上级主管部门批准后，有权以书面形式通知响应人终止合同。
⑤如果采购人发出赔偿通知后30天内，响应人未作答复，上述赔偿应视为被响应人接受。采购人将依据合同约定向响应人追讨赔偿。
（三）服务期限：自合同签订之日起算，为期一年。
（四）付款方式：
（1）本项目采用按月据实结算方式，采购人按月向响应人办理支付手续。结算金额以当月实际完成并验收合格的计量检定、校准服务数量，结合响应对应单价核算为准。本项目年度累计支付总金额最高不超过项目预算上限54.91万元，超出预算部分采购人不予支付，由响应人自行承担。
（2）响应人申请款项支付时，须向采购人提供以下完整、有效的资料，否则采购人有权暂缓付款，且不承担逾期付款责任：①合同复印件；②响应人开具的合法有效正式发票原件；③经采购人审核确认的月度设备检测服务清单。
（五）提供近三年（2023年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。
（六）响应人员必须与报名登记表登记的人员一致，若临时更换响应人员需提前与采购中心工作人员联系。
（七）响应文件要求：7份（1正6副），采购会议前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。
（八）项目需求书条款响应情况：响应人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致响应无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效响应条款（若有）。
	序号
	采购需求参数
	实际参数（响应人应按投实际数据填写，不能照抄采购要求）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


（九）陈述、答辩：
1.陈述部分：陈述时间不超过3分钟。陈述着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，无需使用PPT。
2.答辩部分：陈述之后，由评审小组提问，响应人如实作答。
（十）响应人应完整、真实、准确的填写响应文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及采购采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。
（十一）采购评审现场开展二次报价。
五、响应人资格
1、响应人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。
2、本项目不接受联合体响应，不得转包、分包、外包响应标的主体。
六、评审方式：综合计分
七、报名时间及地点
1、报名时间： 2026年9 月20日至2026年9月28日17:00；
2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各响应人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；
3、报名需提交资料（需加盖公章）
（1）有效的营业执照复印件。响应人在经营范围内响应，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；
（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；
（3）报名登记表（详见附件）；
4、报名所需的资料原件请于采购会议当天交至招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。
5、报名成功本项目的响应人，若决定不参与的，请于2026 年9月28日17:00前电话或邮件通知采购人。
八、采购会议时间及地点
1、采购会议时间：2026年10 月9日上午9：00 
 2、采购会议地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室
3、响应人员应为报名登记表上登记的负责响应的人员，该人员凭身份证进入采购会议地点。
九、本响应文件所涉及的时间一律为北京时间。
十、联系人：陈老师/蔡老师:020-36588744；（项目咨询）
黄老师：020-36598946；（采购流程咨询）
十一、咨询时间：工作日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30
                       
广州中医药大学第一附属医院
2026年9 月 20日

















附件：
法定代表人授权书
 致：广州中医药大学第一附属医院
本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （响应人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院（医疗计量器具购买计量检测（校准、检定）服务项目，编号：广中医一院采【2026】）”采购的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。
随附《法定代表人证明书》
附件
1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明
注：响应人必须在上述附件上加盖公章。



被授权代表身份证复印件




                                            
                                         响应人（法人公章）：
地     址：
法定代表人（签字或盖章）：
职     务：
被授权人（签字或盖章）：
被授权人身份证号码：                   
[bookmark: _Toc256676962]职     务： 
日期：

（响应人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

                 现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：                             
附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________                    
企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________ 
经营范围：                                                                    
                                                                             。
[bookmark: _Toc436127684][bookmark: _Toc186258454][bookmark: _Toc194074076][bookmark: _Toc194074479][bookmark: _Toc484003603][bookmark: _Toc482176484][bookmark: _Toc194074323][bookmark: _Toc194073935][bookmark: _Toc482176157][bookmark: _Toc483239174][bookmark: _Toc482198107]
注：响应人必须在上述附件上加盖公章。




法定代表人身份证复印件









响应 人（法人公章）：

日        期： 



	报名登记表

	采购项目编号
	广中医一院采【2026】112号
	报名日期
	年  月   日

	项目名称
	

	报名单位名称
	

	地址(营业执照)
	
	邮编
	

	报名人
	姓名
	身份证号码
	手机
	传真

	
	
	
	
	

	响应人（负责参加采购的人员）
	姓名
	身份证号码
	手机
	电子邮箱

	
	
	
	
	


	广州中医药大学第一附属医院设备计量服务考核表

	序号
	考核内容
	扣分标准
	分类

	1
	人员持证上岗
	发现人员无证或证书过期，每人扣5分
	人员资质与能力（标准分15分）

	2
	关键岗位能力
	能力不足导致操作失误，每次扣3分
	

	3
	人员培训记录
	无年度培训计划或记录缺失，每次扣2分
	

	4
	计量器具溯源有效
	计量器具未检测或超期，每台扣5分
	设备与设施（标准分15分）

	5
	设备状态标识
	计量器具标识缺失或不清，每台扣1分
	

	6
	实验室环境条件
	温湿度等指标失控未记录，每次扣2分
	

	7
	按约定周期完成检定/校准
	每延期一个工作日，扣1分
	服务及时性（标准分20分）

	8
	报告出具时限
	每超期一个工作日，扣1分
	

	9
	加急/应急响应
	响应不及造成影响的，每次扣3分
	

	10
	严格执行规程规范
	未按规程操作，每次扣5分
	检测/校准质量（标准分25分）

	11
	原始记录
	记录不完整，涂改不规范，每次扣2分
	

	12
	测量不确定度评定
	缺失或错误，每次扣3分
	

	13
	结果准确性
	出现数据错误/超差漏判，每次扣5分；
造成质量事故，扣完本项25分
	

	14
	证书信息完整准确
	信息错误，每处扣1分
	证书/报告质量（标准分15分）

	15
	结论正确规范
	结论错误，每份扣3分
	

	16
	证书可追溯性
	无法溯源对应记录，每份扣2分
	

	17
	保密管理
	泄露客户信息，每次扣5分
	服务与合规（标准分10分）

	18
	投诉处理
	投诉处理不及时或客户不满意，每次扣2分
	

	19
	廉洁服务
	存在违规收费等行为，扣完本项10分
	

	计分规则：
每项得分=标准版-累计扣分，最低为0分；
出现重大质量事故、出具虚假数据、证书的，直接判定总分低于60分；
总分等于6项得分之和，满分100分。
注：总分≥90        非常好
80≤总分＜90    优秀
70≤总分＜80    良好
60≤总分＜70    合格
总分＜60        不合格




